## 格尔木
废旧物资清单
单位名称：青海黄河上游水电开发有限责任公司格尔木太阳能发电分公司
一、电气设备及元器件类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 阳光逆变器轴流风机 | D2E133-AM47-01 | 台 | 24 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
2 | 冠亚逆变器轴流风机 | D2E146-AP47-02 | 台 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
3 | 交流接触器 | GMC-1260 | 台 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
4 | 交流接触器 | DIL M750 | 台 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
5 | 断路器 | GM5-250P 200A | 个 | 5 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
6 | 断路器 | GM5-250P 160A | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
7 | 断路器 | S3N | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
8 | 断路器 | EX9MD2-N 160A | 个 | 9 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
9 | 断路器 | TD160A 160A | 个 | 6 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
10 | 断路器 | XT1C160 630A | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
11 | 数显电流表 | PA666-6 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
12 | 编码器 | HW-S24ZSO24T | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
13 | 交换机 | RS900NC-HI-D-T2 | 个 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
14 | 塑料外壳式断路器 | DZ101-250/330 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
15 | 斜单轴回转轴承 | SE3C-62-R-24.30.33-1576 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
16 | 风扇 | AA1752HB-AW | 个 | 5 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
17 | 交换机 | RSG2100 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
18 | 总控模块 | 艾默生 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
19 | 同步齿轮减速电机 | 90TVJ3-1.2J | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
20 | 南北电机 | GSA-1500 | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
21 | 电容 | C.44U | 个 | 52 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
22 | 可编程控制器 | HW-S24 IS024T | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
23 | 东西电机 | 60ZY95-2420/56JX575G | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
24 | 工业以太网交换机 | GQ-IESM208 | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
25 | 风机电源板 | E340729 | 块 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
26 | EMI滤波器 | SMF-450-3*200-A4 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
27 | 可编程控制器 | T24SOT | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
28 | 电源模块 | EPV-P12 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
29 | 直流断路器 | T6N 630 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
30 | 塑壳断路器 | ABS1203b | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
31 | 采集板 | 9004136705 | 块 | 9 | 设备技改换型，无利用价值
32 | 电源板 | YK/T-YGSC-I8CHV1-PCB0.91 | 块 | 86 | 设备技改换型，无利用价值
33 | 汇流板 | MB5342Z-B | 块 | 107 | 设备技改换型，无利用价值
34 | 采样板 | XNY7.820.049AV1.2 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
35 | 电机 | 中信博 | 台 | 84 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
36 | 南瑞吉电驱动板 | EN303QV1.2PCB | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
37 | 许继电流调理板 | 8XJFTS-PT 034033V1.0 | 块 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
38 | 断路器 | SACE T6N 630 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
39 | 开关电源 | SY-200W-5V | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
40 | 轴流式风扇电机 | YWF6D-910S-168/80-G | 台 | 7 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
41 | 推杆电机 | HBA28-D-24-1200 | 台 | 84 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
42 | 接触器 | CK13BA300 | 台 | 25 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
43 | 交换机 | RS900NC-HI-D-T2-T2-00-XX | 个 | 12 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
44 | 交换机 | RS900NC-HI-D-T2-T2-XX-XX | 个 | 5 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
45 | 以太网交换机 | S5720S-12TP-LI-AC | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
46 | 交换机 | 南瑞继保 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
47 | 冠亚电源盒 | / | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
48 | 开关电源 | ADJUST 24-28V | 个 | 5 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
49 | EMI滤波盒 | FN3359PV-1600-99 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
50 | EMI滤波盒 | SH360-1200 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
51 | 电机 | 60ZY95-2417/56JX241G | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
52 | 电压互感器 | JDZX635R(CQ) | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
53 | 接触器 | ABB | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
54 | 箱变低压侧断路器 | RMW1-2000/3 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
55 | 温度显示仪 | ES-TD1-3 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
56 | IGBT | S0500KG2/TDRV | 块 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
57 | 霍尔传感器 | ABB | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
58 | SF6气体定量采集器 | 四川菲博斯科技有限公司 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
59 | 功率模块 | SIM 0050 | 个 | 53 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
60 | 充电模块 | 奥特迅 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
61 | 电源模块 | GH05-V2S05 | 块 | 6 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
62 | 电源模块 | PT15-500S05 | 块 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
63 | 驱动板 | so-500K/PRVB | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
64 | 接触器控制板 | ISFB527071A7005 | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
65 | 电流采集板 | SSLO553411031 | 块 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
66 | 板件 | XNY7.820.050AV2.0 | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
67 | 板件 | XNY7.820.048AV1.2 | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
68 | 板件 | P-D-V000027 V1 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
69 | 板件 | DXIPCB | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
70 | 金海新源开关电源 | PSA-PS24V | 个 | 35 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
71 | 科士达监控板 | VGTBSV2 | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
72 | 光纤板 | XNY7.820.051 | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
73 | 逆变器室风机控制箱 | 600X 400X301 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
74 | 轴流风机 | D2E133- AM47-01 | 个 | 12 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
75 | 轴流风机(冠亚) | D2E146-AP47-02 | 个 | 11 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
76 | 滤波器 | SMF-450- 3X 200-A4 | 个 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
77 | UPS电源板 | GSG-LVRT-0l. PCB | 块 | 6 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
78 | 风扇 | 4715SL-05W-B69 | 个 | 68 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
79 | 风扇 | SF1806HAZB | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
80 | 风扇 | 4715VL-05W-B69 | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
81 | 风扇 | PFB1224EHE | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
82 | 风扇 | 2B12038B24M | 个 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
83 | 风扇 | PMD2412PMB1-A | 个 | 15 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
84 | 电容 | HTPEC-750-3×50 | 个 | 46 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
85 | 电容 | C44KGR6200AASJ | 个 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
86 | 电容 | E62.S23-204M30 | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
87 | 电容 | E62.R23-134M30 | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
88 | 塑壳式断路器 | TD 160N | 个 | 208 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
89 | 塑壳式断路器 | GM5-250P 160A | 个 | 19 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
90 | 塑壳式断路器 | EX9MD2S 160A | 个 | 13 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
91 | 塑壳式断路器 | GM5-250P 200A | 个 | 13 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
92 | 塑壳式断路器 | SACE T3N 250 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
93 | 塑壳式断路器 | GM5-250P 250A | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
94 | 塑壳式断路器 | XT1C 160 | 个 | 5 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
95 | 塑壳式断路器 | S3N | 个 | 15 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
96 | 塑壳式断路器 | 5000WR5J | 组 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
97 | 塑壳式断路器 | ABS 1203b | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
98 | 交流接触器 | DIL M750 | 台 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
99 | 交流接触器 | DIM M820 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
100 | 交流接触器 | GMC-1260 | 台 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
101 | 断路器 | SACE T7S 1250 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
102 | 断路器 | HNM 3-3 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
103 | 接触器 | AF1250-30 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
104 | 数显电压表 | PA666-6 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
105 | 固态继电器 | XMDZ20-W(2F) | 个 | 25 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
106 | 充电模块 | ATC48MS30ⅢA | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
107 | 电压电流测量装置 | TVA1-C1007 | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
108 | 电容 | C506T-3-750 | 个 | 21 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
109 | 电容 | HDMKP1.1-500IC | 个 | 22 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
110 | 电容 | UP33BM1020 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
111 | 电容 | C6DT3107K400041 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
112 | 电容 | CBB65 | 个 | 7 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
113 | 电容 | B32362-S3207-J030 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
114 | 电容 | E50.N13-424NTO | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
115 | 电容 | C66H2A00J202700 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
116 | 采集板 | MB5272-B | 块 | 59 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
117 | 电源板 | PV-24 V1.1 | 块 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
118 | 熔断器 | XRNT1-7 | 根 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
119 | 交换机 | RSG2100 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
120 | 避雷器在线监测器 | JCQ2-10/1500 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
121 | 通讯板 | AGF-M-H-V3 | 块 | 21 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
122 | 板件 | MB0177-C | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
123 | 主控板 | SO500KG2/CTRL | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
124 | 板件 | SSLO55341M4 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
125 | IGBT驱动板 | SO500KG2/TDRV | 块 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
126 | 板件 | VHRF3S67X3.VER.A04 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
127 | 采样板 | EM300CV1.2 | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
128 | 开关电源 | B-200-5 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
129 | 开关电源 | HF150W-SE-24K | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
130 | 开关电源 | SYN-240-S24 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
131 | 开关电源 | 200-5 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
132 | 开关电源 | XJ904-1226 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
133 | 开关电源 | DLP240-24-1/CO | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
134 | 开关电源 | RS-50-24 | 个 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
135 | 开关电源 | SP320-24 | 个 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
136 | 开关电源 | SDR-120-24 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
137 | 电机 | 黄山睿基 | 个 | 278 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
138 | 风速仪 | 黄山睿基 | 套 | 15 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
139 | 控制箱及附件 | 黄山睿基 | 个 | 278 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
140 | 废旧电缆 | 1*400 单根长度19.5米，共3根（带电缆头） | 项 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
二、发电设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 低倍聚光电池组件 | Solaria230WP | 块 | 18 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
2 | 低倍聚光电池组件 | Solaria235WP | 块 | 468 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
3 | 低倍聚光电池组件 | Solaria240WP | 块 | 900 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
4 | 低倍聚光电池组件 | Solaria245WP | 块 | 504 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
5 | 低倍聚光电池组件 | Solaria250WP | 块 | 381 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
6 | 低倍聚光电池组件 | Solaria255WP | 块 | 1136 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
7 | 低倍聚光电池组件 | Solaria260WP | 块 | 654 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
8 | 低倍聚光电池组件 | Solaria265WP | 块 | 1134 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
9 | 低倍聚光电池组件 | Solaria270WP | 块 | 1952 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
10 | 低倍聚光电池组件 | Solaria275WP | 块 | 418 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
11 | 电池组件 | 340Wp 单晶 | 块 | 3 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
12 | 电池组件 | 260Wp多晶 | 块 | 4 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
13 | 电池组件 | 235Wp 多晶 | 块 | 9 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
14 | 电池组件 | 280Wp 多晶 | 块 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
15 | 电池组件 | 230Wp 多晶 | 块 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
三、消防器材类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 灭火器 | ABC5 | 个 | 478 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
四、工具类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 手电钻 | 博世TBM3500 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
2 | 电焊机 | 安德利 ZX7 200G | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
3 | 电焊机 | 深圳瑞凌 zx7 400 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
4 | 切割机 | STANLEY STEL705 | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
5 | 吹吸风机 | 博世GBL 800E | 台 | 10 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
6 | 电动液压钳 | Klauke | 套 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
7 | 吹风机电池 | 博世 18V 3.0Ah | 块 | 11 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
五、安全工器具类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 接地线 | 35kv 石家庄派祥 | 组 | 7 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
2 | 箱变高压操作杆 | 35kv 台州超固电气 | 根 | 8 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
3 | 验电器 | 110KV 河北北能 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
4 | 验电器 | 35KV石家庄派祥 | 个 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
5 | 令克棒 | 35KV台州超固电气 | 组 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
6 | 令克棒 | 110KV台州超固电气 | 组 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
7 | 绝缘手套 | 35KV天津双安 | 双 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
六、办公用品类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 笔记本电脑 | 联想 THIinkpad X220i | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
2 | 笔记本电脑 | 联想 THIinkpad S3-S440 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
3 | 笔记本电脑 | 联想 THIinkpad T440P | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
4 | 笔记本电脑 | 联想 THIinkpad E14 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
5 | 笔记本电脑 | 联想 THIinkpad 4E70 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
6 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
7 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
8 | 显示器 | 戴尔 1715SC | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
9 | 显示器 | 三星S22F350FHC | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
10 | 显示器 | 联想 T2014 SA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
11 | 显示器 | 戴尔 1910 HC | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
12 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
13 | 显示器 | 联想 LT2252 PWA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
14 | 显示器 | 戴尔 E2210C | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
15 | 显示器 | 联想 LS2233WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
16 | 显示器 | 联想 LS2224A | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
17 | 显示器 | 优派 VA2231W | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
18 | 显示器 | 戴尔 E2210C | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
19 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 2 | 故障，无法使用、无维修价值
20 | 显示器 | 联想 T2014SA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
21 | 显示器 | 联想 L197WD | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
22 | 显示器 | 联想 LS2233WD | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
23 | 显示器 | 戴尔 E1715SC | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
24 | 显示器 | 联想 LS2224A | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
25 | 显示器 | 戴尔 E177FPC | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
26 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
27 | 显示器 | 联想 L197WD | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
28 | 显示器 | 联想 L197WA | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
29 | 显示器 | 冠捷 215LM00041 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
30 | 主机 | 戴尔 8B5GZX | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
31 | 主机 | 扬天 16900C-00 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
32 | 主机 | 扬天 16900C-00 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
33 | 主机 | THinkCentre M6100T | 台 | 3 | 故障，无法使用、无维修价值
34 | 主机 | THinkCentre M6100T | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
35 | 主机 | THinkCentre M6100T | 台 | 4 | 故障，无法使用、无维修价值
36 | 打印机 | TOSHIBT | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
37 | 电视 | 海信 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
38 | 标签打印机 | 兄弟 | 台 | 1 | 故障，无法使用、无维修价值
七、其他类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报废原因 | 备注
1 | 应急照明灯 | 海洋王 FW6102GF | 台 | 1 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值
2 | 真空泵 | ZXZ-2型 | 台 | 2 | 设备运行过程中损坏，无法使用且无修复价值