处置资产明细

	序号
	设备编号
	名称
	规格型号
	数量
	重量（kg）
	备注

	1
	1
	变压器
	SFS31500/110
	1
	63300.00
	

	2
	2
	高压硅整流器
	GGAJ02H-0.3/60K
	1
	650.00
	上海南罡电除尘器有限公司

	3
	3
	高压硅整流器
	GGAJ02H-0.3/60K
	1
	650.00
	上海南罡电除尘器有限公司

	4
	4
	电力变压器
	SL1-1000   1000KVA
	1
	3980.00
	青海变压器厂

	5
	5
	电力变压器
	SL1-1000   1000KVA
	1
	3980.00
	青海变压器厂

	6
	6
	变压器
	干式变压器
	1
	2000.00
	

	7
	7
	电力变压器
	ZSS7-630/6
	1
	3010.00
	天津第二变压器厂

	8
	8
	变压器
	SJL11000/10
	1
	3440.00
	沈阳变压器厂（铝线）

	9
	9
	变压器
	无铭牌（估计为1000KVA)
	1
	3000.00
	

	10
	10
	变压器
	
	1
	4375.00
	

	小计
	
	
	
	10
	88385.00
	

	11
	
	电机
	
	
	
	以现场实物为准

	12
	
	母排及水冷电缆
	
	
	
	以现场实物为准


