## Sheet1
二轧主要设备明细
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注
1 | 二轧650 1#动力变 | 1 | 台 | SJL-1000/6.3 1000KVA
2 | 二轧650 2#动力变 | 1 | 台 | SJL-1000/6.3 1000KVA
3 | 二轧300/500 2#动力变 | 1 | 台 | SJL-1000/6.3 1000KVA
4 | 二轧300 整流变 | 1 | 台 | ZS9-1800/6KV 1800KVA
5 | 二轧500 整流变 | 1 | 台 | ZHS-3150/6KV 2700KVA
6 | 二轧280 1#动力变 | 1 | 台 | SL7-1600 1600KVA
7 | 二轧280 2#动力变 | 1 | 台 | SJL-1000/6.3 1000KVA
8 | 电动机 | 1 | 批
9 | 二轧650水泵房（电控柜3面、自吸泵1台含电机、清水泵2台含电机（75kw）） | 1 | 座
10 | 650加热炉风机含电机360kw | 1 | 套
11 | 650低压室控制柜 | 4 | 面
12 | 650轧机 | 1 | 套 | 650轧机1架、机前辊道、升降台、主传导1台、主减速1台、主电机1台YR215/56 2500KW、主电机操作台1个
13 | 650高压室高压柜 | 10 | 面
14 | 650高压室直流电源屏 | 2 | 面
15 | 250 1#剪 | 1 | 套 | 250t
16 | 500轧机 | 1 | 套 | 轧机架2个、主传导1个、主电机1台1700kw
17 | 500轧机前后台 | 1 | 套
18 | 300轧机 | 1 | 套 | 轧机架4个、主传导1个、主电机1台1200kw
19 | 125吨热剪 | 1 | 台
20 | 同步发电机组 | 1 | 套 | 同步机：1600KW，发电机：1500KW
21 | 同步发电机组 | 1 | 套 | 同步机：1250KW,发电机：1150KW
22 | 同步放大机组 | 4 | 套
23 | 控制屏 | 10 | 面
24 | 300轧机整流柜 | 1 | 套 | 3面柜子
25 | 500轧机传动装置 | 1 | 套 | 5面柜子（励磁、整流、调节、接线、继电柜各一）
26 | 励磁变压器 | 1 | 台 | 100KVA
27 | 均衡电抗器 | 2 | 台 | PKF-1400/0.6
28 | 300/500高压室直流屏 | 2 | 面
29 | 300/500高压室高压柜 | 15 | 面
30 | 三相电抗器 | 1 | 台 | XKSJ 500/10 500KVA
31 | 直流220电源柜 | 10 | 面
32 | 300/500主机风机 | 3 | 套
33 | 2#250吨热剪 | 1 | 台
34 | 500吨大剪 | 1 | 套
35 | 探伤机 | 1 | 套
36 | 单柱液压矫直机 | 1 | 台 | 63t
37 | 650稀油站（减速、电机各一套） | 2 | 套
38 | 300/500稀油站（减速、电机各一套） | 1 | 套
39 | 台车 | 2 | 台
40 | 大矫直机（7辊）Z7913 | 1 | 套
41 | 小矫直机（7辊） | 1 | 套
42 | 压力矫 | 1 | 套
43 | 11辊矫直机 | 1 | 套
44 | 机械化辊道一
45 | 机械化辊道二
46 | 机械化辊道三
47 | 500机前后辊道
48 | 弯辊道、冷床输入、输出辊道
49 | 300主机平波电抗器 | 2 | 台 | PKF-1200/1.2
50 | 整流变压器 | 1 | 台 | BZ1-738 31KVA
51 | 后部冷态除磷机 | 1 | 套
52 | 后部齐头机 | 1
合计 |  | 97