## Sheet1
2014年度固定资产报废清单
序号 | 设备类别 | 统一编号 | 设备名称 | 厂牌型号 | 功率(KW) | 购入日期 | 原值（元） | 净值（元） | 鉴定结果 | 存放地点
1 | 机械设备 | 543-3-03 | 联合破碎机 | 反击式Q=100T/S山宝 | 351 | 2001-04-01 | 1292000 | 0 | 机况老化，故障频发，无使用市场 | 沈家寨
2 | 机械设备 | 543-3-04 | 联合破碎机 | 鄂式Q=100T/S上海山宝 | 205 | 2001-04-01 | 1192000 | 0 | 机况老化，故障频发，无使用市场 | 沈家寨
3 | 机械设备 | 583-3-03 | 砼输送泵 | HBT60A-1406 | 75 | 2001-11-01 | 450000 | 0 | 机况老化，故障频发，无使用市场 | 沈家寨
小 计 | [7 empty] | 0
1 | 试验设备 | 841-3-09 | 沥青薄膜烘箱 | 82型/无锡华南 |  | 1996年 | 13500 | 0 | 主机损坏，无法修复 | 试验室
2 | 试验设备 | 826-3-01 | 分析天平 | TG328A/上海 |  | 1992年 | 1650 | 0 | 检定不合格，无法使用 | 试验室
3 | 试验设备 | 826-3-02 | 分析天平 | TG328A/上海 |  | 1995年 | 4900 | 0 | 检定不合格，无法使用 | 试验室
4 | 试验设备 | 826-3-10 | 分析天平 | TG328A/沪制 |  | 2001年 | 5400 | 0 | 检定不合格，无法使用 | 试验室
5 | 试验设备 | 821-3-22 | 自动控制数显延伸仪 | SLY-II/沐阳 |  | 2001年 | 6417 | 0 | 主机损坏，无法修复 | 试验室
6 | 试验设备 | 826-3-15 | 电子天平 | DT2000/江苏 |  | 2001年 | 7200 | 0 | 检定不合格，无法使用 | 试验室
7 | 试验设备 | 821-3-01 | 沥青含量测定仪 | YG-1K/辽宁 |  | 1993年 | 6000 | 0 | 主机损坏，无法修复 | 试验室
8 | 试验设备 | 823-3-11 | 路面弯沉仪 | 5.4M/江苏 |  | 2001年 | 2418 | 0 | 损坏，无法修复 | 试验室
9 | 试验设备 | 833-3-09 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5/无锡 |  | 2004年 | 3300 | 99 | 电机损坏，无法修复 | 试验室
10 | 试验设备 | 831-3-10 | 电脑土壤联合测定仪 | TYS-2/长沙 |  | 2000年 | 6500 | 0 | 主机损坏，无法修复 | 试验室
11 | 试验设备 | 831-3-05 | 快速直读式测钙仪 | SG-5A/苏州 |  | 1998年 | 4800 | 0 | 仪器老化淘汰不能使用 | 试验室
小 计 | [6 empty] | 62085 | 99